2021年人防工程防护设备质量“双随机、一公开”抽查结果统计表

单位：漯河市人防办                                        日期：2021年8月19日

| 序号 | 人防工程名称 | 钢结构防护密闭门 | 钢筋混凝土防护密闭门 | 防爆波活门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测数 （樘） | 合格数 （樘） | 合格率 （%） | 检测数 （樘） | 合格数 （樘） | 合格率 （%） | 检测数 （樘） | 合格数 （樘） | 合格率 （%） |  |
| 1 | 方泰东方明珠人防地下室(南区) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 100 | 检测第一防护单元 |
| 2 | 博顺未来华城17-21#楼人防工程 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 2 | 2 | 100 | 检测第一防护单元 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |